[image: image1.jpg]SPARTANZ



[image: image1.jpg]

Standardy 
                                        FOX GARDEN Suchy Dwór k/Gdyni
Inwestor: Spartan Domy Sp. z o. o.
Materiały, technologie i wyposażenie zostały podane jako standard. 
1. Wysokość kondygnacji w świetle wykończonych powierzchni – zgodnie z dedykowanymi projektami.
2. Konstrukcje żelbetowe
a) Ławy fundamentowe, stopy, słupy, belki, stropy, wieńce, nadproża, schody, ew. inne elementy żelbetowe według projektu konstrukcji;
b) Przewody kominowe– pustaki systemowe w zależności od ilości otworów wentylacyjnych i wkład do pieca – rura kwasoodporna.
3. Roboty murarskie
a) Ściany zewnętrzne – murowane z bloczków silikatowych 
b) Ściany wewnętrzne – bloczki gazobetonowe na klej o grubości zgodnie z projektem;
4. Izolacje

a) Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe ław i fundamentów – powłoki bitumiczne, papa oraz folie budowlane;
b) Izolacje termiczne:

· fundamenty – izolacja termiczna 12cm,

· posadzka na gruncie – styropian 15cm + 5 -7 cm szlichta,
· ściany zewnętrzne – styropian 15cm,

· dach i stropodach – wełna mineralna 28 cm,

c) Paroizolacja i wiatroizolacja – folie budowlane specjalnego przeznaczenia;
2. Dach

a) Więźba drewniana;
b) Pokrycie – dachówka betonowa płaska, grafitowa;
c) Stolarka okienna dachowa firmy Fakro.
6. Stolarka okienna i drzwiowa

a) Okna i drzwi balkonowe – PCV 5-komorowe, 3-szybowe od zewnątrz struktura drewna w kolorze złoty dąb;
b) Drzwi wejściowe – frontowe do budynku – stalowe, ocieplone, struktura drewna;
7. Okładziny zewnętrzne i obróbki blacharskie

a) Tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy;
b) Część elewacji cegiełka naturalna w postaci płytki;

c) Cokół w systemie tynku żywicznego; 

d) Rury spustowe i rynny stalowe w kolorze pokrycia dachu;
e) Parapety zewnętrzne stalowe w kolorze szarym;
8. Dojście i dojazd na terenie działki
a) Ciąg pieszy – kostka betonowa;
b) Miejsce parkingowe – płyta ażurowa typu MEBA 
9. Tarasy zewnętrzne i balkony
a) Taras – kostka betonowa;
10.  Działka - działka uporządkowana
a) Ogrodzenie systemowe;
b) Od ulicy miejsce na pojemnik służący do czasowego gromadzenia odpadów oraz skrzynki licznikowe (gazu, energii elektrycznej) zlokalizowane w narożnikach działek.

11. Wykończenie wnętrz
a) Tynki
Ściany murowane tynkowane tynkami wewnętrznymi cementowo – wapienne przygotowanymi do szpachlowania.
W pomieszczeniach sanitarnych ściany tynkowane na ostro.

Stropodach w częściach mieszkalnych wykończony płytami  k-g.

Ościeża drzwi wewnętrznych niewykończone.

b) Parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratów.
12. Instalacje sanitarne

a) Przybory – w każdym z mieszkań jako standardowe wykończenie przewiduje się podejścia pod zlewozmywak, umywalkę, wannę, ew. prysznic oraz  miski ustępowe, pralkę i zmywarkę. 
b) Instalacja centralnego ogrzewania
Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny 
Ogrzewanie podłogowe wodne – całość lokalu.
c) Instalacja ciepłej wody użytkowej – woda użytkowa zapewniona przez kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny 
d) Instalacja wodno-kanalizacyjna
13. Instalacja gazu ziemnego do kotła zlokalizowanego w łazience.
14. Instalacje elektroenergetyczne

Wewnątrz domu instalacja elektryczna składa się z instalacji oświetleniowej, siłowej trójfazowej, gniazd wtyczkowych. Deweloper zamontuje osprzęt składany w ramkach poziomych lub pionowych firmy Simon 10.
Przyjęto następujące standardy wyposażenia w instalacje elektryczne dla poszczególnych pomieszczeń: 

· pokoje – 1 wypust na przełącznik świecznikowy, 3 gniazda wtyczkowe podwójne, gniazdo TV i internetowe,

· kuchnia – 1 wypust na przełącznik świecznikowy, 4 gniazda wtyczkowe podwójne,  zasilanie 3-fazowe kuchenki elektrycznej,
· klatka schodowa / korytarz – wypusty oświetleniowe na przełącznik schodowy, 1 gniazdo wtyczkowe podwójne, 

· łazienki – 1 wypust oświetleniowy sufitowy i 1 wypust na kinkiet na przełączniku,  1 gniazdo pojedyncze ogólne, ew. 1 gniazdo pralka,
· zasilanie zewnętrzne – 1 gniazdo wtyczkowe i 1 wypust oświetleniowy na elewacji przy tarasie, wypust oświetleniowy nad wejściem do domu. 

15. Instalacja alarmowa

Wykonanie okablowania podtynkowego.
Opracowano: marzec 2022

